4-6  Schematic of Macintosh serial port cable and RS-232 wiring

# Mac Serial Cable (Part # CB00400A)    	RS-232 Cable (Part# CB00010A)

Mini DIN-8 (Male)	DB-25 (Male)	DB-25 (Female)	DB-25 (Male)

HSKo (1)            (2)                FG(1)              (1) FG

HSKi/CLK (2)            (3)               TxD(2)              (2)TxD

TxD- (3)             (4)               RxD(3)              (3) RxD

GND (4)              (5)               RTS(4)              (4) RTS

RxD- (5)              (6)               CTS(5)              (5) CTS

TxD+ (6)             (20)               DSR(6)              (6) DSR

Not connected(7)                              SG(7)               (7) SG

RxD+ (8)                              DCD(8)              (8)DCD

DTR(20)             (20)DTR